Załącznik nr  9  do SIWZ

Wykaz minimalnych wskaźników rezultatu projektu do uzyskania przez Wykonawcę poprzez realizację projektu potwierdzonych zewnętrznym audytem.

Zespół Szkół w Lipowinie:

- Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną > 60 %

- Zmniejszenie emisji CO2 > 62 % ( >180 ton CO2/rok)

- EPh < 160 kWh (m2 rok)

- Redukcja pyłu PM10 >61, %

Szkoła filialna w Szylenach:

- Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną > 71 %

- Zmniejszenie emisji CO2 > 98 % ( >= 205 ton CO2/rok) – uwzględnia również energię elektryczną

- EPh < 35kWh (m2 rok)

- Redukcja pyłu PM10 > 95 %