Braniewo dn. 27.04.2012r.

WYJAŚNIENIE NR 1

DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na  Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O
Numer ogłoszenia: 126090 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012

ZAMAWAIJĄCY:

Gmina Braniewo

ul. Moniuszki 5

14-500 Braniewo

Pytanie nr 1

„W pozycji 52 i 53 kosztorysu inwestorskiego szczegółowego w materiałach nie ujęto ościeżnic,jest tylko montaż. Czy w materiałach należy ująć ościeżnice, jeśli tak, to ile”

Odpowiedź:

W poz. 52 należy ująć 11 ościeżnice „100” w poz. 53 - 2 ościeżnice „150”

Pytanie 2

„W poz. 66 – izolacje z płyt styropianowych ( piętro) – przyjęto płyty gr.20 mm. W projekcie – przekrój – brak jest izolacji.

Odpowiedź:

Należy ująć izolację z płyt styropianowych, pomimo braku w projekcie .

Pytanie 3

W poz. 81 i 82 – proszę o potwierdzenie zużycia dyblie plastilowych – 3 lub 4 szt.

Odpowiedź:

W poz. 81 ujęto zużycie dybli plastikowych  3/m2, a w poz. 82 - 4/m2

Pytanie 4.

Poz 86. - w materiałach – rynny dachowe norma zużycia winna byc 1,05m/m - jest 1,89m/m. Jaką normę przyjąć?

Odpowiedź

Prawidłowa norma zużycia 1,05m/m

Pytanie 5.

W kosztorysie inwestorskim na budynek mieszkalny – tabela elementów uwzględniono również elementy zewnętrzne takie jak drabina, trzepak, ławka, drogi, place, parkingi i chodniki oraz plac zabaw. Czy stawkę podatku VAT w wysokości 8% należy przyjąć do całości robót budowlanych, czy wymienione roboty zewnętrzne należy policzyć stawką 23%?

Odpowiedź:

Roboty wykonywane poza bryłą budynku t.j roboty w zakresie infrastruktury towarzyszącej są opodatkowane 23% stawką VAT.

Pytanie 6

W projekcie zagospodarowania terenu- obiekty projektowane- jest pokazane ogrodzenie H=1,2 m oraz zieleń niska. Czy ten zakres robót jest objęty zamówieniem, jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje tego zakresu robót.

Pytanie 7

W przedmiarach nie jest ujęty kontener na śmieci, czy należy go ująć dodatkowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnił w zamówieniu kontenera na śmieci.

Pytanie 8

W opisie technicznym stolarki podano, że drzwi wejściowe na klatki schodowe winny być stalowe, przeszklone z samozamykaczem, natomiast w zestawieniu stolarki oraz przedmiarach uwzględniono drzwi z PCV. Jakie drzwi należy przyjąć?

Odpowiedź.

W ofercie należy uwzględnić drzwi stalowe, przeszklone z samozamykaczem.

Odpowiedź na zadane pytanie została umieszczona na stronie internetowej zamawiającego : www.gminabraniewo.pl i tablicy ogłoszeń.

Podpis osoby upoważnionej przez zamawiającego

Elżbieta Bernacka